## CT
ANNEXE 8. |  |  | Formulaire d'enregistrement des données relatives à la dose aux patients - examens CT pédiatriques sur un minimum de 50 patients par procédure ou pendant 3 mois (études de dose annuelles)
Centre :
Adresse :
Identification salle :
Marque du scanner :
Type du scanner :
Nombres de slices :
Logiciel de reconstruction itérative :
Date de l'installation :
Examen : | [10 empty] | 0
Personne de contact : |  |  | Nom : |  |  |  |  | Prénom : |  |  | e-mail :
Radiophysicien : |  |  | Nom : |  |  |  |  | Prénom : |  |  | e-mail :
Validé par : |  |  | Nom : |  |  |  |  | Prénom : |  |  | e-mail :
Période : |  |  | Du |  |  |  |  | au
TCM = Tube Current Modulation
N° | Date | Patient |  |  |  | kVp | TCM | Reconstr. | Low | Inject. | CTDIvolm | DLP | Nombre | Initiales | Remarque(s)
| jj/mm/aaaa | Sexe | Age | Poids | Taille | (kV) | (OUI | itérative | dose | contraste | (mGy) | (mGy.cm) | de
|  | (M ou F) | (a) | (kg) | (cm) |  | ou NON) | (OUI ou NON) | (OUI ou NON) | (OUI ou NON) |  |  | scans
1